法務部法醫研究所毒物化學組

檢體允收與退件標準

一、目的

為確保法醫毒物實驗室之鑑驗品質與符合證據要求，避免人為因素而影響檢測之結果，故制訂此檢體允收與退件標準。

二、依據

- ISO/IEC 17025：2005測試與校正實驗室能力一般要求。（TAF-CNLA-R01(2)）

- 鑑識科學實驗室認證技術規範。（TAF-CNLA-T11(1)）

三、鑑驗範圍

各檢察署、法院或其他單位所委託毒藥物鑑定案件。

四、檢體允收標準：

- 檢體之送件必須具備委託鑑定公文書，公文書所載之內容應與送驗單（檢體資料表）內容一致，送驗單與檢體需一起送達，送驗單不可置於標本袋內。

- 送驗單上需清楚記載死者姓名、檢體種類及數量、需檢測毒物化學檢驗項目及案情概述，送驗單與檢體標示之資料需相符。

- 檢體容器標籤需完整並清楚標示死者姓名、編號及檢體種類，檢體容器不可破損、檢體不可外漏，檢體應蓋緊再放入可密封之標本袋內，並確實將密封口之壓條封緊並適當封緘。

- 生物性檢體應於冷藏4℃保存及運送，於7日內儘速送驗以避免腐敗。

- 採檢量應足夠做檢測（單項至少2 mL，多項至少10 mL，足量為20 mL）。

- 檢體採樣建議事項及送驗單格式請參閱附件。

四、檢體退件標準：

- 委託鑑驗內容非本所毒物化學組法醫毒物實驗室鑑驗項目範圍。

- 檢體未貼標籤、檢體容器與包裝不完整、檢體標示資料不齊全或不明而無法辨認。

- 送驗單上記載的死者姓名、檢體種類、數量與實際送驗之死者姓名、檢體種類、數量不符。

- 送驗檢體之採檢量不足者。檢體量不足：酒精及揮發性物質檢體量＜1 ml；COHb檢體量＜0.5 ml；毒藥物篩驗檢體量＜2 ml；藥物定量檢體量＜1 ml。

- 其他不符合情事。

法務部法醫研究所毒物化學組法醫毒物實驗室

委驗單位送驗單之格式範例

台灣○○地方法院檢察署法醫毒物案件送驗單

受文者：法務部法醫研究所           中華民國  年  月  日

茲檢送      字第      號命案檢品乙批，相關資料如下表：

| 死者資料 | 姓名： 年齡： 性別：□男 □女 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疑似死亡形態 | □一氧化碳中毒 □酒精中毒 □濫用藥物 □有機溶媒中毒 □農藥中毒 □醫療糾紛 □車禍 □槍擊 □電擊 □鬥毆 □刺殺 □火災 □窒息 □病死 □溺斃 □姦殺 □化學物中毒 □其他： |  |  |  |  |
| 疑似死亡方式 | □自然死 □自殺 □他殺 □意外 □偵查中 |  |  |  |  |
| 案情概述 |  |  |  |  |  |
| 送驗檢品 | □血 液 瓶 ( mL) □心血液 瓶 ( mL) □胃內容物 瓶 ( mL) □胸腔液 瓶 ( mL) □尿 液 瓶 ( mL) □眼球液 瓶 ( mL) □膽 汁 瓶 ( mL) □證物： □膀胱沖洗液 瓶 ( mL) □ □其他： |  |  |  |  |
| 委驗項目 | □Ethanol □Methanol □ Acetone □COHb □MetHb □Cyanide □Opiates □Amphetamines □Cocaines □Benzodiazepines □Barbiturates □Basic Drug screen(約篩檢800種毒藥物) □農藥 □Paraquat □其他： |  |  |  |  |
| 法醫師/檢驗員 |  | 檢 品 採 樣 人 |  | 檢 品 送 驗 人 |  |